Информация о вводе в ремонт и выводе из

ремонта электросетевых объектов МУП «Шумерлинские городские электрические сети»

на декабрь 2012 г.

| N п/п | Инвентар-ный номер | Наименование линии или оборудования | Наименование проводимых работ | Дата вво-да в ремонт | Дата выво-да из ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 30372 | Кабельная линия 6кВ №22 от ЗРУ-6кВ яч.№22 ПС «Венец» до ЦРП ОАО ШЗСА. | Ремонт поврежденного участка с установкой соединительных муфт. Испытание изоляции кабеля после ремонта. | 28.11. 2012г. | 07.12.2012г. | без перерыва в электроснабжении потребителей |
| 2. | 30265 | Воздушная линия 6кВ №402 от ЗРУ-6кВ ПС «Северная» до переключательного пункта №7. | Замена деревянных стоек дефектных опор. Замена дефектных ж/б приставок. Перетяжка проводов. Расчистка трассы от веток деревьев. | 29.11. 2012г. | 14.12.2012г. | без перерыва в электроснабжении потребителей |