Размер фактических потерь, оплачиваемых МУП «ШГЭС» при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения.

| 2011 год | Поступления суммарные по всем уровням напряжения (кВт.ч.) | Реализация суммарная по всем уровням напряжения (кВт.ч.) | Потери (кВт.ч.) суммарные по всем уровням напряжения | Потери кВт.ч. По уровню напряжения СН-II | Потери кВт.ч. По уровню напряжения НН | Потери (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | 6619880 | 4962677 | 1657203 | 994322 | 662881 | 25,03 |
| февраль | 6125878 | 4397173 | 1728705 | 1037223 | 691482 | 28,22 |
| март | 5969460 | 4567062 | 1402398 | 841439 | 560959 | 23,49 |
| апрель | 5066450 | 3915595 | 1150855 | 690513 | 460342 | 22,72 |
| май | 3829913 | 3078690 | 751223 | 450734 | 300489 | 19,61 |
| июнь | 3492802 | 2882479 | 610323 | 366194 | 244129 | 17,47 |
| июль | 3936510 | 3107419 | 829091 | 497455 | 331636 | 21,06 |
| август | 3756434 | 3216595 | 539839 | 323903 | 215936 | 14,37 |
| сентябрь | 4169601 | 3239142 | 930459 | 558275 | 372184 | 22,32 |
| октябрь | 5275140 | 4084082 | 1191058 | 714635 | 476423 | 22,58 |
| ноябрь | 6052062 | 4806775 | 1245287 | 747172 | 498115 | 20,58 |
| декабрь | 6387057 | 4807439 | 1579618 | 947771 | 631847 | 24,73 |
| Итого за год | 60681187 | 47065128 | 13616059 | 8169635 | 5446424 |  |

Размер фактических потерь, оплачиваемых МУП «ШГЭС» при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения.

| 2012 год | Поступления суммарные по всем уровням напряжения (кВт.ч) | Реализация суммарная по всем уровням напряжения (кВт.ч) | Потери (кВт.ч.) суммарные по всем уровням напряжения | Потери кВт.ч. По уровню напряжения СН-II | Потери кВт.ч. По уровню напряжения НН | Потери (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | 6396970 | 4920989 | 1475981 | 885589 | 590392 | 23,07 |
| февраль | 6444756 | 4839178 | 1605578 | 963347 | 642231 | 24,91 |
| март | 5976681 | 4520950 | 1455731 | 873439 | 582292 | 24,36 |
| апрель | 4693433 | 3679438 | 1013995 | 608397 | 405598 | 21,60 |
| май | 3898935 | 3489595 | 409340 | 245604 | 163736 | 10,50 |
| июнь | 3461874 | 3008812 | 453062 | 271837 | 181225 | 13,09 |
| июль | 3624706 | 2929551 | 695155 | 417093 | 278062 | 19,18 |
| август | 3767370 | 3073187 | 694183 | 416510 | 277673 | 18,43 |
| сентябрь | 4241961 | 3327205 | 914756 | 548854 | 365902 | 21,56 |
| октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Итого за год | 47948224 | 38104351 | 9843873 | 5230669 | 3487112 |  |